## Slide 1
Planta de tratamiento de aguas residuales
<Por=" Matias Medrano Ascencio
María Fernanda Tirado Zamudio
Daniela Serrano Barba "/>
< Simulación Matemática >

## Slide 2
Objetivos
Minimizar el costo del tratamientos de aguas.
Cumplir con los requerimientos de calidad de agua.
Optimizar, restricciones, vectores y matrices, presentación de resultados.

## Slide 3
Planteamiento
}
Las aguas residuales son una de las principales cuasas de contaminación en los ríos.
  P = tasa de contaminación (mg/d)
  xi = % de tratamiento
  Wi= descarga de residuo de cada ciudad
Sistema que ubica varias cuidades a orillas de río y su afluente.
Wi = (1 - xi)Pi

## Slide 4
Ci = concentración
Wi = descarga de residuo por cuidad
Qu = flujo (L/d)
Cu = concentración (mg/L)
Cuando el vertido de aguas residuales se mezcla con la contaminación anterior del agua, está se concentra y se puede calcular con:
}

## Slide 5
}
Concentraciones de nodos:
R = Reducción fraccional
En este caso estas formulas son suponiendo que el río sobre la cuidad 1 y 2 están libres de contaminación

## Slide 6
Regulaciones ambientales
}
En caso de no realizar ningún tratamiento de aguas
ci = concentración del nodo
Pi = tasa de contaminación (mg/d)
di = costo de tratamiento por planta en dólares
Q = flujo aguas bajo descargas (L/d)
R = factor de reducción
Cs = calidad de agua estándar

## Slide 7
CRITERIO DE OPTIMIZACIÓN
  Minimizar costos
  x1
  x2
  x3
  x4
CONTROL DE VARIABLES
}
Planificación {
Cada x es el % de tratamiento de la planta n correspondiente

## Slide 8
FUNCIÓN
}
Planificación {
Z = costo del tratamiento ($1000/mg)
Sustituimos di y Pi dados en la tabla y nos queda la siguiente función:

## Slide 9
RESTRICCIONES
Sustituimos de la tabla:
Planificación
  Pi
  Qi
  Ci
  Ri
Despejamos:
Tomamos en cuenta que los valores de x son %, entonces :

## Slide 10
CÓDIGO
Para optimizar nuestra función se necesita un:
x1 = 1
x2 = 0.5
x3 = 0.5375
x4 = 0
SOLUCIÓN Y SU VISUALIZACIÓN
}
Planificación
  Vector de la ecuación de costos
  Matriz en las restricciones menor/igual que
  Vector con las restricciones menor/igual que
Al conocer el % de cada tratamiento, pudimos minimizar el costo de este a $12,600
Z = 12600
Además podemos confirmas las restricciones

## Slide 11
Conclusiones
}
Para poder optimizar de manera correcta fue importante tomar en cuenta todos los datos del problema, como el costo de tratamiento por cada mg en cada planta, la carga de cada segmento de río y el factor de reducción de contaminación, los cuales son datos que pueden cambiar para alterar los resultados obtenidos.

## Slide 12
Referencias
}
Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers. McGraw Hill Education.
https://mmsallaboutmetallurgy.com/wp-content/uploads/2019/01/numerical-methods.pdf

## Slide 13
Gracias